## Slide 1: Análisis espectral y filtrado de batidos
Integrantes:
Andreu, Gonzalo
Malpartida, Bryan
Pugliese, Facundo

## Slide 2
Donde:
Si S(t) es una función de periodo :
Serie de Fourier
Potencia espectral
Si S(t) es una función definida en el intervalo [], se define
Para el caso particular de una S(t) de período 2 tal que
Cuyo n-esimo armónico es de frecuencia

## Slide 3
Señal cuadrada:
Señal parabólica:

## Slide 4
Circuito RLC
Configurando
Resonante
Anti-resonante

## Slide 5
Batidos

## Slide 6
Armónico | Capacitancia (nF) | Frecuencia de Res.(HZ)
1 | 101±4 | 500±11
2 | 25,0±1,3 | 1005±29
3 | 10,7±0,7 | 1536±54
4 | 6,00±0,03 | 2046±56
5 | 4,02±0,19 | 2506±65
6 | 2,98±0,14 | 2911±76
7 | 1,99±14 | 3562±107
Parámetros del RLC resonante:
R=(750±7)Ω
L=(1003 ±5)mH
  =(243 ±2) Ω
=(500,00 ±0,05)Hz
=(158±3)Hz
=(0,75±0,01)
Circuito RLC resonante
Tabla de capacitancias usadas para filtrar cada armónico de

## Slide 7
Circuito RLC anti-resonante
=(10,5 ±0,4) Ω
R=(200±3) Ω
Circuito sumador (S)
Parámetros:
R=(7500±70)Ω
L=(10,0±0,3)mH
  =(5,8±0,1) Ω
C=(101,2±0,8)nF
=(5003±95)Hz
=(210±4)Hz
=(10844±1)Hz

## Slide 8
Todos los extremos para de la señal cuadrada se encontraron en
Armónico | de máxima transmision (Hz)
1 | 500,00 ± 0,05
2 | 500,00 ± 0,05
3 | 480,00 ± 0,05
4 | 480,00 ± 0,05
5 | 500,00 ± 0,05
6 | 480,00 ± 0,05
Armónico | 
1 | 500,00 ± 0,05
2 | 500,00 ± 0,05
3 | 480,00 ± 0,05
4 | 480,00 ± 0,05
5 | 500,00 ± 0,05
6 | 480,00 ± 0,05
Ejemplo de transmisión vs f ; 1º armónico de la señal cuadrada
Frecuencia de máxima transmisión para los armónicos en la señal parabólica

## Slide 9
Señal cuadrada :
Transmisión vs Armónico
A=(0,91 ± 0,09)
=(0,962 ±0,004)
Señal parabólica :
Transmisión vs Armónico
A=(0,44 ± 0,07)
=(0,3060 ±0,0012)

## Slide 10
Respuesta del circuito sumador para una señal triangular

## Slide 11
V de entrada y salida vs t, del RLC anti-resonante, de dos señales sinusoidales con frecuencias =(10844 ±1)Hz y =(5600,5 ± 0,5)Hz
Del ajuste se obtuvieron valores para =(10894,03 ± 0,09)Hz y =(5600,89 ± 0,07)Hz

## Slide 12
FFT
FFT
Filtrado
Filtrado
En este caso =(5005,0 ± 0,1)Hz

## Slide 13
Análisis FFT utilizando el osciloscopio, manteniendo fija y variando la frecuencia baja

## Slide 14
Conclusiones:
Las transmisiones en la señal parabólica no tuvieron el valor esperado. Esto puede deberse a que el ancho de banda del RLC resonante era comparable con
El sumador resultó efectivo a la hora de generar batidos, dado que no producía un atenuamiento mayor al 3%. Tampoco variaba la frecuencia o generaba un desfasaje.
A pesar de que se logró atenuar la señal con con el circuito RLC anti-resonante, no se logró eliminar completamente esta señal.